## BDE Vide
BDQE DE CHANGEMENT DE LIGNE ET INSTALLATION EN TRIPHASEE DE CHRR MANANJARY
N° | DESIGNATION | U | Qté | PU | MONTANT
00 - TRAVAUX PREPARATOIRES
001 | Installation de chantier | Fft | 1 | 0 | 0 | 714000
Concerne: Electrification CHRD Mananjary
002 | Repli de chantier | Fft | 1 | 0 | 0 | 966625
Concerne: TGBT
| MONTANT TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
I - BLOC OPERATOIRE
101 | Fourniture et pose coffret métallique 400*600*200, y compris rail | U | 1 | 0 | 0 | 714000 | 928200
| Concerne: Tableau Général Basse Tension (TGBT) | [5 empty] | 0
102 | Disjoncteur Easypack Compact EZC 100N 4P 100A de marque SCHNEIDER | U | 1 | 0 | 0 | 966625 | 1256612.5
| Concerne: TGBT | [5 empty] | 0
103 | Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND | U | 9 | 0 | 0 | 30000 | 39000
| Concerne: TGBT: Prises | [5 empty] | 0
104 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 9 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: TGBT: Eclairages | [5 empty] | 0
105 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 250 | 0 | 0 | 7500 | 9750
| Concerne: Alimentation prises | [5 empty] | 0
106 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 3000 | 3900
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
107 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 15 | 0 | 0 | 9025 | 11732.5
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
108 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 | 144000 | 187200 | 132050
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
109 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 35 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Prises | [5 empty] | 0
110 | Prise de courant 2P+T plexo 16A Etanche de marque LEGRAND | U | 2 | 0 | 0 | 47500 | 61750
| Concerne: Couloir | [5 empty] | 0
111 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 23 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: intérieurs et extérieurd | [5 empty] | 0
112 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 9 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Intérieurs | [5 empty] | 0
113 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 7 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Couloir et véranda | [5 empty] | 0
114 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 150 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
115 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 40*25, y compris angles et embouts | ml | 25 | 0 | 0 | 56000 | 72800
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
116 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 150 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT BLOC OPERATOIRE |  |  |  | 0 |  | 0
| II - HOSPITALISATION | [5 empty] | 0
201 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 1 | 0 | 0 | 166125 | 215962.5
| Concerne: TS Maternité | [5 empty] | 0
202 | Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND | U | 1 | 0 | 0 | 464556 | 603922.8
| Concerne: TS Hospitalisation | [5 empty] | 0
203 | Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND | U | 2 | 0 | 0 | 30000 | 39000
| Concerne: Prises | [5 empty] | 0
204 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 3 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: Eclairages | [5 empty] | 0
205 | Fourniture et pose Câble RO2V1000 2G 6mm2, y compris attaches, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ml | 15 | 0 | 0 | 14250 | 18525
| Concerne: Du TGBT au TS Hospitalisation | [5 empty] | 0
206 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 120 | 0 | 0 | 7600 | 9880
| Concerne: Alimentation Prises | [5 empty] | 0
207 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 6650 | 8645
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
208 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 5 | 0 | 0 | 9025 | 11732.5
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
209 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 | 144000 | 187200
| Concerne: Salle de réveil | [5 empty] | 0
210 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 24 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Salle de réveil | [5 empty] | 0
211 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 16 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Salle de réveil, allée et extérieur | [5 empty] | 0
212 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 10 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Salle de réveil, allée et extérieur | [5 empty] | 0
213 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 2 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Couloir et véranda | [5 empty] | 0
214 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 100 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
215 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 100 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT HOSPITALISATION |  |  |  | 0 |  | 0
| III - MATERNITE | [5 empty] | 0
301 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 1 | 0 | 0 | 166125 | 215962.5
| Concerne: TS Chef STAFF | [5 empty] | 0
302 | Fourniture et pose Câble RO2V 4G 10mm2, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml | 45 | 0 | 0 | 29450 | 38285
| Concerne: Du TGBT Bloc vers TS Chef STAFF | [5 empty] | 0
303 | Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND | U | 1 | 0 | 0 | 464556 | 603922.8
| Concerne: TS Maternité | [5 empty] | 0
304 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: TS prises Maternité | [5 empty] | 0
305 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 4 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: TS clairages Maternité | [5 empty] | 0
306 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 150 | 0 | 0 | 7600 | 9880
| Concerne: Alimentation Prises | [5 empty] | 0
307 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 6650 | 8645
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
308 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 5 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
309 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Maternité | [5 empty] | 0
310 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 50 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Maternité | [5 empty] | 0
311 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Maternité | [5 empty] | 0
312 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 10 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Maternité | [5 empty] | 0
313 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 6 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Maternité | [5 empty] | 0
314 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 100 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
315 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 32*20, y compris angles et embouts | ml | 45 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Du TGBT Bloc vers TS Chef STAFF | [5 empty] | 0
316 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 100 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT MATERNITE |  |  |  | 0 |  | 0
| IV - BUREAU BSD | [5 empty] | 0
401 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 1 | 0 | 0 | 166125 | 215962.5
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
402 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 1 | 0 | 0 | 339250 | 441025
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
403 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
404 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 4 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
405 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 4mm2 CAB | ml | 20 | 0 | 0 | 12350 | 16055
| Concerne: Du coffret au labo | [5 empty] | 0
406 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Concerne: Alimentation Prises | [5 empty] | 0 | 1.5
407 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
408 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 7 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
409 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
410 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 44 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
411 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 21 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
412 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 10 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
413 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 8 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
414 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 130 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
415 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 140 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT PEDIATRIE |  |  |  | 0 |  | 0
| V - BATIMENT MEDECINE 1 | [5 empty] | 0
501 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 1 | 0 | 0 | 166125 | 215962.5
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
502 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 1 | 0 | 0 | 339250 | 441025
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
503 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
504 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 3 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: TS BSD | [5 empty] | 0
505 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 6mm2 CAB | ml | 25 | 0 | 0 | 15200 | 19760
| Concerne: Du coffret au labo | [5 empty] | 0
506 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 95 | 0 | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Concerne: Alimentation Prises | [5 empty] | 0 | 1.5
507 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 200 | 0 | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
508 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
509 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
510 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 25 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
511 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 22 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
512 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 13 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
513 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 110 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
514 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 120 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT MEDECINE BATIMENT 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| VI - BATIMENT MEDECINE 2 | [5 empty] | 0
601 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 1 | 0 | 0 | 166125 | 215962.5
| Concerne: TS Médecine 2 | [5 empty] | 0
602 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 1 | 0 | 0 | 339250 | 441025
| Concerne: TS Médecine 2 | [5 empty] | 0
603 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: TS Médecine 2 | [5 empty] | 0
604 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 2 | 0 | 0 | 71000 | 92300
| Concerne: TS Médecine 2 | [5 empty] | 0
605 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 6mm2 CAB | ml | 20 | 0 | 0 | 15200 | 19760
| Concerne: Du coffret Médecine 1 au TS Médecine 2 | [5 empty] | 0
606 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 160 | 0 | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Concerne: Alimentation Prises | [5 empty] | 0 | 1.5
607 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) | ml | 150 | 0 | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Concerne: Alimentation éclairage | [5 empty] | 0
608 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 | ml | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: Piquet de terre | [5 empty] | 0
609 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) | Fft | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
610 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 48 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
611 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
612 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 9 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
613 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 4 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
614 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 112.5 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: BSD | [5 empty] | 0
615 | Fourniture et pose gaine annelée de 25mm | ml | 120 | 0 | 0 | 22800 | 29640
| Concerne: Electricité | [5 empty] | 0
| MONTANT MEDECINE BATIMENT 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXE CONVERSION ELECTRIQUE CHRD ET SDSP MANANJARY |  |  |  | 0 |  | 0
TVA 20% (pour les candidats assujettis)
MONTANT TTC
Arrêté le présent BDQE à la somme de ..........ariary, y compris la TVA d'un montant de ........
Fait à
Le Soumissionnaire,
(*) Est considéré comme (01) mètre dans le prix: (1m de cable rouge)+(1m de cable bleu ou marron)+(1m de cable Vert/jaune( pour les prises))+(les accessoires de pose pour 01m, Les boitiers de dérivation inclus)
(**) Le prix unitaire à appliquer est le prix de l'ensemble depuis la barette de coupure jusqu'aux 03 piquets de terre, y compris la fourniture des terres adéquats pour avoir la valeur nominale

## BPU Vide
BPU DE CHANGEMENT DE LIGNE ET INSTALLATION EN TRIPHASEE DE CHRR MANANJARY
N° | Désignation | U | PU
00 - TRAVAUX PREPARATOIRES
001 | Installation de chantier | Fft | 0 | 714000
Le forfait à :
002 | Repli de chantier | Fft | 0 | 966625
Le forfait à :
I - BLOC OPERATOIRE
101 | Fourniture et pose coffret métallique 400*600*200, y compris rail | U | 0 | 714000 | 928200
| L'unité à : |  |  |  | 0
102 | Disjoncteur Easypack Compact EZC 100N 4P 100A de marque SCHNEIDER | U | 0 | 966625 | 1256612.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
103 | Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND | U | 0 | 30000 | 39000
| L'unité à : |  |  |  | 0
104 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
105 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7500 | 9750
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
106 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 3000 | 3900
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
107 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 | 9025 | 11732.5
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
108 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 | 144000 | 187200 | 132050
| Le forfait à : |  |  |  | 0
109 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
110 | Prise de courant 2P+T plexo 16A Etanche de marque LEGRAND | U | 0 | 47500 | 61750
| L'unité à : |  |  |  | 0
111 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
112 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
113 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
114 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
115 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 40*25, y compris angles et embouts | ml | 0 | 56000 | 72800
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
II - HOSPITALISATION |  |  |  |  | 0
201 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 0 | 166125 | 215962.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
202 | Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND | U | 0 | 464556 | 603922.8
| L'unité à : |  |  |  | 0
203 | Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND | U | 0 | 30000 | 39000
| L'unité à : |  |  |  | 0
204 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
205 | Fourniture et pose Câble RO2V1000 2G 6mm2, y compris attaches, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ml | 0 | 14250 | 18525
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
206 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7600 | 9880
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
207 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 6650 | 8645
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
208 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 | 9025 | 11732.5
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
209 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 | 144000 | 187200
| Le forfait à : |  |  |  | 0
210 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
211 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
212 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
213 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
214 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
III - MATERNITE |  |  |  |  | 0
301 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 0 | 166125 | 215962.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
302 | Fourniture et pose Câble RO2V 4G 10mm2, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml | 0 | 29450 | 38285
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
303 | Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND | U | 0 | 464556 | 603922.8
| L'unité à : |  |  |  | 0
304 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
305 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
306 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7600 | 9880
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
307 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 6650 | 8645
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
308 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
309 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 |  | 0
| Le forfait à : |  |  |  | 0
310 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
311 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
312 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
313 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
314 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
315 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 32*20, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
IV - BUREAU BSD |  |  |  |  | 0
401 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 0 | 166125 | 215962.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
402 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 0 | 339250 | 441025
| L'unité à : |  |  |  | 0
403 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
404 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
405 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 3G 4mm2 CAB | ml | 0 | 12350 | 16055
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
406 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Concerne: Alimentation Prises |  |  |  | 0 | 1.5
407 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
408 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
409 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 |  | 0
| Le forfait à : |  |  |  | 0
410 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
411 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
412 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
413 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
414 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
V - BATIMENT MEDECINE 1 |  |  |  |  | 0
501 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 0 | 166125 | 215962.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
502 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 0 | 339250 | 441025
| L'unité à : |  |  |  | 0
503 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
504 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
505 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 3G 6mm2 CAB | ml | 0 | 15200 | 19760
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
506 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0 | 1.5
507 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
508 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
509 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 |  | 0
| Le forfait à : |  |  |  | 0
510 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
511 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
512 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
513 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
VI - BATIMENT MEDECINE 2 |  |  |  |  | 0
601 | Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie | U | 0 | 166125 | 215962.5
| L'unité à : |  |  |  | 0
602 | Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND | U | 0 | 339250 | 441025
| L'unité à : |  |  |  | 0
603 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
604 | Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND | U | 0 | 71000 | 92300
| L'unité à : |  |  |  | 0
605 | Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 3G 6mm2 CAB | ml | 0 | 15200 | 19760
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
606 | Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm², y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 7600 | 9880 | 12.16
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0 | 1.5
607 | Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm², y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en oeuvre | ml | 0 | 6650 | 8645 | 10.66
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
608 | Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 6mm2 | ml | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0
609 | Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Fft | 0 |  | 0
| Le forfait à : |  |  |  | 0
610 | Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
611 | Fourniture et pose Hublot plafonier, y compris ampoule économique 10W | U | 0 |  | 0
| L'unité à : |  |  |  | 0
612 | Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
613 | Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND | U | 0 | 22800 | 29640
| L'unité à : |  |  |  | 0
614 | Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts | ml | 0 | 22800 | 29640
| Le mètre linéaire à : |  |  |  | 0